## Sheet1
Arduino ADC Resolution | 10 | bits
max digital value | 1023
ADC Reference Voltage | 3.3 | Volts
PAR Sensor Response | 143.47 | µmol s-1 m-2 / µA
Amplifier Gain | 0.2 | V / µA
Parameter | Digital | Analog | PAR
units |  | Volts | µmol s-1 m-2
min Value | 0 | 0 | 0
Max Value | 1023 | 3.3 | 2367.255
Resolution | 3.2227 | mV
| 2.3118 | µmol s-1 m-2